EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

# EC/EEA DECLARATION OF CONFORMITY

Tillverkarens representant inom EU/EES The manufacturer’s authorized representative established within the European Community (or EEA)

| Namn Name: RUSTA AB |
| --- |
| Adress Kanalvägen 12, Upplands Väsby, SWEDEN |
| Telefon Telephone no: +46-8-626 43 00 | Telefax Telefax no: +46-8-626 43 01 |

*Härmed försäkras att produkt Herewith declares that the product

Materielslag Type of equipment: 2KG ABC85% BRANDSLÄCKARE, EN3,RÖD

Fabrikat/varumärke Supplier brand name/trade mark:

Modell/typbeteckning Model/type: 76260016

Batch-/serienummer Batch-/serialnumber: 527432

*Överensstämmer med bestämmelser i följande EG-direktiv Is in conformity with the provisions of the following EC directives(s)

| Referens nr Reference no | Titel Subject |
| --- | --- |
| 97/23/EC |  |

*Att standarderna och/eller tekniska specifikationer på nästa sida är tillämpade. That the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied.

*Plats Place                                            *Datum Date

JIAXING,CHINA                                       Nov.01,2012

*Underskrift Signature

General Manager

Shuiming Zheng (郑水明)

(Namn och befattning av behörig undertecknare) (Name and function of the signatory empowered to bind

the manufacturer or his authorized representative)

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

## EC/EEA DECLARATION OF CONFORMITY

Referenser till harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som tillämpas för denna EG-

försäkran om överensstämmelse eller delar däri. References of standards and/or technical specifications

applied for this EC/EEA declaration of conformity, or parts thereof (the latter only to be mentioned where

appropriate):

*-  Harmoniserade standarder Harmonized standards:

| Nr No | Utgåva Issue | Titel Subject | Del Parts |
| --- | --- | --- | --- |
| BS EN 3-3 BS EN3-7 | 1996 2004 | Portable fire extinguishers. Construction, resistance to pressure, mechanical tests Portable fire extinguishers. Characteristics, performance requirements and test methods. | Part 3 Part 3 |

-  Andra standarder och/eller tekniska specifikationer Other standards and/or technical specifications:

| Nr No | Utgåva Issue | Titel Subject | Del Parts |
| --- | --- | --- | --- |
| BS EN3-8 | 2006 | Additional requirements to EN3-7 construction, resistance topressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar | Part 3 |

- Andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska

konstruktionsunderlaget: Other technical solutions, the details of which are included in the technical

documentation or the technical construction file:

Andra referenser/informationer, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv: Other references/information, if required by the applicable EC directives(s):

-   De två sista siffrorna i det årtal då materielen försågs med CE-märke (i de fall bestämmelser enligt

lågspänningsdirektivet LVD 2006/95/EG tillämpats): The last two digits of the year in which the CE marking was affixed (only in case of compliance with the provisions of the Low Voltage Directive 2006/95/EC):

-   *EG typintyg EC type-examination certificate no: KM95424

*Utfärdat av Issued by: BSI, also registed in DNV